Требования к параметрам зданий и помещений для размещения ММ/МК «Магнит».

- Площадь помещения.

Для магазинов формата Магнит – Косметик (МК) площадь помещения должна составлять не менее 120 кв. м.

Для магазинов формата «Магазин – Магнит» (ММ) площадь помещения должна составлять не менее 250 кв. м.

- Парковка.

Рекомендуемый размер парковки зависит от площади помещения:

- Этаж

под ММ рассматриваются объекты на 1 и цокольном этаже,

под МК рассматриваются объекты на 1, 2 и цокольном этаже.

- Высота потолков

рассматриваются помещения с высотой потолков от 3 м.

- Электроснабжение.

Рекомендуемый размер присоединенной мощности электросетей зависит от площади объекта:

- Газификация

под ММ

0,0039 тыс. т.у.т/год (3,41 тыс. м3/год) — 0,0489 тыс. т.у.т/год (42,81 (тыс. м3/год)

под МК

0,0013 тыс. т.у.т/год (1,14 тыс. м3/год) —0,0135 тыс. т.у.т/год (11,77 (тыс. м3/год)

- Водопровод/Канализация

и под ММ и под МК достаточно 2 м3/сут.

- Теплоснабжение

под ММ 0,016-0,109 Гкал/час  в зависимости от площади

под МК  0,01-0,030 Гкал/час  в зависимости от площади

- Расположение объекта.

Рассматриваются населенные пункты с любой численностью населения.

Приветствуется расположение участка рядом с административными объектами, рынками, остановками общественного транспорта, в максимальной плотности жилых домов, вблизи конкурентов, на местах ранее успешно торгующего продуктового магазина.